## SKLOP 1A-Jančar
POPIS DEL
Center Jančar
L= 28 m
OPOMBA: upoštevane so dejanske mere z upoštevanjem naklona ceste
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | zakoličba cestnih elementov in višine nivelete ceste na terenu
|  |  | m | 28 | 0
| 1.2 | zakoličba podzemnih vodov in sodelovanje z upravljalcem komunalij
|  | elektro vodi | kpl | 1 | 0
|  | vodovod | kpl | 1 | 0
|  | obstoječa kanalizacija | kpl | 1 | 0
|  | plinovod | kpl | 1 | 0
|  | TK vodi | kpl | 1 | 0
| 1.3 | Označba vozišča za popolno zaporo prometa s postavitvijo predpisanih zapornic in prometnih znakov
|  |  | kpl | 1 | 0
| 1.4 | rezanje asfalta debeline do 10 cm na prehodih in stikih staro novo
|  | priključitev na obstoječi asfaltni odsek ceste | m | 10 | 0
| 1.5 | rezkanje obstoječega asfalta debeline 3 cm, širine 20 cm, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 5 km - za izdelavo stika staro novo
|  |  | m | 10 | 0
| 1.6 | nadvišanje obstoječih jaškov na novo niveleto ceste z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | kom | 3 | 0
| 1.7 | nadvišanje obstoječih LTŽ požiralnikov na novo niveleto ceste z vsemi pomožnimi deli.
|  |  | kom | 2 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | strojni izkop zemljine II.ktg ob cestišču z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
|  |  | m3 | 10 | 0
| 2.2 | strojni izkop zemljine III.ktg (obstoječi tampon v globini 60 cm)z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
|  | cesta | m3 | 75 | 0
| 2.3 | ročni izkop zemljine III.ktg na območju inštalacijskih vodov z odmetom na rob jarka
|  |  | m3 | 10 | 0
| 2.4 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu
|  |  | m2 | 120 | 0
|  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v skupni debelini 25 cm, strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju. (odpornost proti drobljenju po metodi (LA) mora biti manjša od 30% pred oz po vgradnji)
|  | cesta | m3 | 40 | 0
| 3.2 | dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca(deb 0 - 150) v skupni debelini min. 35 cm, strojno raztiranje materiala, planiranje do točnosti +/- 3 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 80 MPa skupaj s prevozom.
|  | cesta | m3 | 60 | 0
| 3.3 | dobava in vgrajevanje asfalta 5+3 - AC 8 surf B 70/100 A3 - 3cm - AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm
|  |  | m2 | 100 | 0
| 3.4 | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde v debelini 5+3 cm in širine 0.5 m- povozna mulda - AC 8 surf B 70/100 A3 - 3cm - AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm
|  |  | m | 30 | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | strojno ročni izkop (80/20%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - jaški ,cevi
|  |  | m3 | 15 | 0
| 4.2 | dobava in polaganje PVC cevi SN 8 (za prometno obtežbo) na betonsko posteljico in peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, s pomožnimi deli, priključki na jaške in prevozi
|  | PVC DN 200 | m' | 10 | 0
| 4.3 | dobava in izdelava komplet TOČKOVNEGA POŽIRALNIKA iz betonskih cevi dimenzij fi 500 mm, z litoželezno rešetko v muldi, izvedba priklopa cevi do fi 200 mm in vsem pomožnim materialom, globina požiralnika 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 1 | 0
| 4.4 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 5 | 0
| 4.5 | nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo
|  |  | m3 | 10 | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | 0
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi plitve drenaže
|  |  | m | 28 | 0
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za plitvo drenažo z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  |  | m3 | 8 | 0
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 20 cm za plitvo drenažo
|  |  | m | 28 | 0
| 5.4 | dobava in polaganje trdostenskih drenažnih cevi skupaj s politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | fi 100 mm | m | 28 | 0
| 5.5 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-32mm, 0,25 m3/m za plitvo drenažo
|  |  | m3 | 7 | 0
| 5.6 | izdelava priključkov drenažnih cevi plitve drenaže na vtočne jaške
|  |  | kom | 2 | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  |  | 0
VI. | ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV ( VODOVOD in ELEKTRO vodi)
| 6.1 | strojno/ročni izkop (20/80%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - jarek za zaščito in obnovo TK vodov, el. vodov, ….
|  | zaščita elektro vodov in TK vodov | m3 | 30 | 0
| 6.2 | dobava in polaganje PVC cevi fi 110 mm SN 8 fi 110 mm (vzdolžno prerezana - za vstavitev vodov in cev mehansko zaščititi s 5 cm plastjo betona tipa C8/10) skupaj z pomožnimi deli in prevozi.
|  |  | m | 60 | 0
| 6.3 | Zasip jarka z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal
|  |  | m3 | 15 | 0
| 6.4 | nalaganje in odvoz odvečne zemljine od izkopa na trajno deponijo do 5km
|  |  | m3 | 15 | 0
|  | SKUPAJ ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV |  |  | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA
| 7.1 | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin
|  |  | m2 | 20 | 0
| 7.2 | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih
|  |  | m | 30 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
VIII. | TUJE STORITVE
Izvedba projektantskega nadzora
8.1
|  |  | ur | 4 | 0
| 8.2 | geomehanski nadzor ob izgradnji
|  |  | ur | 0 | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0

## rekapitulacija 1A
REKAPITULACIJA
Center Jančar
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE |  | 0
V. | DRENAŽA |  | 0
VI. | ZAŠČITA VODOV |  | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
VIII. | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## SKLOP 1B-Čemerje
POPIS DEL
Čemerje - Jazbina 15
L= 100 m
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | zakoličba cestnih elementov in višine nivelete ceste na terenu
|  |  | m | 100 | 0
| 1.2 | zakoličba podzemnih vodov in sodelovanje z upravljalcem komunalij
|  | elektro vodi | kpl | 1 | 0
|  | TK vodi | kpl | 1 | 0
| 1.3 | Označba vozišča za polovično zaporo prometa s postavitvijo predpisanih zapornic in prometnih znakov
|  |  | kpl | 1 | 0
| 1.4 | odstranitev panjev od fi 20 do fi 50 z strojnim izkopom, nakladanjem in z spravilom z gradbišča na razdalji do 5 km
|  |  | kom | 3 | 0
| 1.5 | posek grmičevja in manjših dreves do ∅ 10 cm z nakladanjem in z spravilom z gradbišča na razdalji do 5 km
|  |  | m2 | 50 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | strojni izkop zemljine II.ktg ob cestišču z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
|  |  | m3 | 70 | 0
| 2.2 | strojni izkop zemljine III.ktg s premetom na mesto nasipa
|  | cesta, brežina ob cesti | m3 | 70 | 0
| 2.3 | strojni izkop zemljine III.ktg z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
|  | cesta, brežina ob cesti | m3 | 200 | 0
| 2.4 | ročni izkop zemljine III.ktg na območju inštalacijskih vodov z odmetom na rob jarka
|  |  | m3 | 5 | 0
| 2.5 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu
|  |  | m2 | 500 | 0
| 2.6 | vgrajevanje peščeno-zemeljskega materiala z utrjevanjem v plasteh po 30 cm do zbitosti na končnem sloju 40 Mpa - nasip; material od izkopa
|  |  | m3 | 70 | 0
| 2.7 | dobava in polaganje drenažnega filca 250g/m2 pod tamponom na območju ilovnatega predela
|  |  | m2 | 250 | 0
|  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v skupni debelini 25 cm, strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju. (odpornost proti drobljenju po metodi (LA) mora biti manjša od 30% pred oz po vgradnji)
|  | cesta in priključki - dosip na priključkih zaradi nadvišanja | m3 | 140 | 0
| 3.2 | dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca(deb 0 - 150) v skupni debelini min. 35 cm, strojno raztiranje materiala, planiranje do točnosti +/- 3 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 80 MPa skupaj s prevozom.
|  | cesta in priključki - dosip na priključkih zaradi nadvišanja | m3 | 200 | 0
| 3.3 | izdelava kamnite grede : dobava skal premera 20 - 50 cm z vtisom v spodnji ustroj ter zasutje z gruščem 0 - 150 mm (60%skal in 40% nasutja) skupaj z planiranjem, utrjevanjem in prevozom na mestu močvirnato-ilovnatega področja.
|  | (po potrditvi geologa) | m3 | 25 | 0
| 3.4 | dosutje bankin v debelini 6 cm s finejšim gramoznim materialom, planiranje in utrjevanje v širini 0,50 m
|  |  | m | 50 | 0
| 3.5 | dobava in vgrajevanje asfalta 7 cm - AC 16 surf B 70/100 A4 - 7 cm
|  | cesta in priključki | m2 | 390 | 0
| 3.6 | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde v debelini 7 cm in širine 0.5 m- povozna mulda - AC 16 surf B 70/100 A4 - 7 cm
|  |  | m | 140 | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | strojno ročni izkop (80/20%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - propusti, jaški ,cevi
|  |  | m3 | 50 | 0
| 4.2 | dobava in polaganje PVC cevi SN 8 (za prometno obtežbo) na betonsko posteljico in peščenim zasutjem 20 cm nad cevjo, s pomožnimi deli, priključki na jaške in prevozi
|  | PVC DN 315 (prečni prepusti) | m' | 8 | 0
|  | PVC DN 400 (prečni prepusti) | m' | 22 | 0
| 4.3 | Vzdolžno odvodnjavanje: dobava in polaganje PVC - DKC - drenažno kanalizacijska cevi na betonsko posteljico in drenažnim zasutjem D 8-150 nad cevjo (0,25m3/m), skupaj s PP POLST politlak folijo in pomožnimi deli ter prevozi.
|  | DKC SN8 - DN315 | m' | 25 | 0
| 4.4 | dobava in izdelava komplet revizijskih jaškov iz betonskih cevi dimenzij fi 600 mm, z betonskim pokrovom in vtokom pod pokrovom vključno z izdelavo zavarovanja brežine z kamnom v betonu(kjer je to potrebno) , izvedba priklopa cevi do fi 400 mm in vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 4 | 0
| 4.5 | dobava in izdelava komplet revizijskih jaškov iz betonskih cevi dimenzij fi 1000 mm, z LŽ povoznim pokrovom in vtokom pod pokrovom vključno z izdelavo zavarovanja brežine z kamnom v betonu(kjer je to potrebno) , izvedba priklopa cevi do fi 400 mm in vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 1 | 0
| 4.6 | izdelava kompletne iztočne glave kamen-beton za iztočno cev do fi 400 cm (Prepusti)
|  |  | kom | 3 | 0
| 4.7 | izdelava iztočne mulde z lomljenim kamnom deb.do fi 20 cm, vgrajen v beton C16/20 v skupni debelini 30 cm in fugiranjem s cementno malto, širina mulde 60 cm.
|  |  | m | 6 | 0
| 4.8 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 15 | 0
| 4.9 | nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km
|  |  | m3 | 35 | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | 0
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi plitve drenaže
|  |  | m | 75 | 0
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za plitvo drenažo z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  |  | m3 | 23 | 0
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 20 cm za plitvo drenažo
|  |  | m | 75 | 0
| 5.4 | dobava in polaganje trdostenskih drenažnih cevi skupaj s politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | fi 100 mm | m | 75 | 0
| 5.5 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-32mm, 0,25 m3/m za plitvo drenažo
|  |  | m3 | 20 | 0
| 5.6 | izdelava priključkov drenažnih cevi plitve drenaže na vtočne jaške
|  |  | kom | 2 | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  |  | 0
VI. | ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV ( VODOVOD in ELEKTRO vodi)
| 6.1 | strojno/ročni izkop (20/80%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - jarek za zaščito in obnovo TK vodov, el. vodov, ….
|  | zaščita elektro vodov in vodovoda | m3 | 5 | 0
| 6.2 | dobava in polaganje PVC cevi fi 110 mm SN 8 fi 110 mm (vzdolžno prerezana - za vstavitev vodov in cev mehansko zaščititi s 5 cm plastjo betona tipa C8/10) skupaj z pomožnimi deli in prevozi.
|  |  | m | 10 | 0
| 6.3 | Zasip jarka z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal
|  |  | m3 | 3 | 0
| 6.4 | nalaganje in odvoz odvečne zemljine od izkopa na trajno deponijo do 5km
|  |  | m3 | 2 | 0
|  | SKUPAJ ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV |  |  | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA
| 7.1 | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin
|  |  | m2 | 150 | 0
| 7.2 | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih
|  |  | m | 100 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
VIII. | TUJE STORITVE
Izvedba projektantskega nadzora
8.1
|  |  | ur | 8 | 0
| 8.2 | geomehanski nadzor ob izgradnji
|  |  | ur | 8 | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0

## rekapitulacija 1B
REKAPITULACIJA
Čemerje - Jazbina 15
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE |  | 0
V. | DRENAŽA |  | 0
VI. | ZAŠČITA VODOV |  | 0
VII. | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
VIII. | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## SKLOP 1C-Delavski dom
POPIS DEL
Delavski dom - Žerjav 21
OPOMBA: upoštevane so dejanske mere z upoštevanjem naklona ceste
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
| 1.1 | zakoličba cestnih elementov in višine nivelete ceste na terenu
|  |  | m | 100 | 0
| 1.2 | zakoličba podzemnih vodov in sodelovanje z upravljalcem komunalij
|  | elektro vodi | kpl | 1 | 0
|  | vodovod | kpl | 1 | 0
|  | TK vodi | kpl | 1 | 0
|  | obstoječa kanalizacija | kpl | 1 | 0
|  | plinovod | kpl | 1 | 0
| 1.3 | Označba vozišča za polovično zaporo prometa s postavitvijo predpisanih zapornic in prometnih znakov
|  |  | kpl | 1 | 0
| 1.4 | rezanje asfalta debeline do 10 cm na prehodih in stikih staro novo
|  | priključitev na obstoječi asfaltni odsek ceste | m | 10 | 0
| 1.5 | rezkanje obstoječega asfalta debeline 3 cm, širine 20 cm, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo na razdalji do 5 km - za izdelavo stika staro novo
|  |  | m | 10 | 0
| 1.6 | rezkanje oz. mletje obstoječega asfalta do debeline 10 cm skupaj z nakladanjem ter odvozem na gradbiščno deponijo za kasnejšo vgradnjo mletega asfalta v cesto pod tamponom .
|  |  | m2 | 200 | 0
| 1.7 | nadvišanje obstoječih revizijskih jaškov na novo višino nivelete ceste z izdelavo AB okvirja in dobavo ter montažo LŽ pokrova za prometno obtežbo - 400 KN
|  |  | kos | 5 | 0
| 1.8 | rušenje oz. odstranitev betonskih kostrukcij skupaj z zemeljskimi deli ter nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
|  |  | m3 | 5 | 0
| 1.9 | odstranitev panjev od fi 20 do fi 50 z strojnim izkopom, nakladanjem in z spravilom z gradbišča na razdalji do 5 km
|  |  | kom | 5 | 0
| 1.10 | posek grmičevja in manjših dreves do ∅ 10 cm z nakladanjem in z spravilom z gradbišča na razdalji do 5 km
|  |  | m2 | 100 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ
| 2.1 | strojni izkop zemljine II.ktg ob cestišču z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo.
|  |  | m3 | 80 | 0
| 2.2 | strojni izkop zemljine III.ktg z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo
|  | cesta, brežina ob cesti | m3 | 420 | 0
| 2.3 | strojni izkop zemljine IV.ktg z nakladanjem in odvozom na mesto nasipa..
|  | cesta, brežina ob cesti | m3 | 50 | 0
| 2.4 | ročni izkop zemljine III.ktg na območju inštalacijskih vodov z odmetom na rob jarka
|  |  | m3 | 10 | 0
| 2.5 | strojno planiranje z gredarjem in utrjevanje spodnjega ustroja po izkopu
|  |  | m2 | 730 | 0
| 2.6 | dobava in polaganje drenažnega filca 250g/m2 pod tamponom na območju ilovnatega predela
|  |  | m2 | 400 | 0
|  | SPODNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ
| 3.1 | dobava in vgrajevanje tamponskega prodca -drobljenec (deb 0-32) v skupni debelini 25 cm, strojno raztiranje tampona, planiranje do točnosti +/- 1 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 100 MPa skupaj s prevozom - tampon v zbitem stanju. (odpornost proti drobljenju po metodi (LA) mora biti manjša od 30% pred oz po vgradnji)
|  | cesta in priključki - dosip na priključkih zaradi nadvišanja | m3 | 230 | 0
| 3.2 | dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca(deb 0 - 150) v skupni debelini min. 35 cm, strojno raztiranje materiala, planiranje do točnosti +/- 3 cm, valjanje in utrjevanje do zbitosti 80 MPa skupaj s prevozom.
|  | cesta in priključki - dosip na priključkih zaradi nadvišanja | m3 | 300 | 0
| 3.3 | vgradnja in utrjevanje skladiščenega mletega asfalta do zbitosti Ev2>80 Mpa na mestu zmzljinsko odpornega materiala. Obračun v zbitem stanju. | m3 | 16 | 0
| 3.4 | dobava in vgrajevanje asfalta 5+3 - AC 8 surf B 70/100 A3 - 3cm - AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm
|  | cesta in priključki | m2 | 700 | 0
| 3.5 | dobava in vgrajevanje asfaltne mulde v debelini 5+3 cm in širine 0.5 m- povozna mulda - AC 8 surf B 70/100 A3 - 3cm - AC 22 base B 70/100 A3 - 5cm
|  |  | m | 85 | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE
| 4.1 | strojno/ ročni izkop (80/20%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - jaški ,cevi
|  |  | m3 | 30 | 0
| 4.2 | Dobava in polaganje gladke enoslojne PVC cevi, obodne togosti minimalno 8 kN/m2 - SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVD materiala v skladu s standardom SIST EN 1401.Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi elementi spajanja in pomožnimi deli. (Polaganje po navodilih proizvajalca).
|  | PVC DN 200 | m' | 40 | 0
| 4.3 | dobava in izdelava komplet TOČKOVNEGA POŽIRALNIKA iz betonskih cevi dimenzij fi 500 mm, z litoželezno rešetko v muldi, izvedba priklopa cevi do DN 200 in vsem pomožnim materialom, globina požiralnika 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 4 | 0
| 4.4 | dobava in izdelava komplet revizijskih jaškov iz betonskih cevi dimenzij fi 600 mm, z betonskim pokrovom in vtokom pod pokrovom vključno z izdelavo zavarovanja brežine z kamnom v betonu(kjer je to potrebno) , izvedba priklopa cevi do fi 400 mm in vsem pomožnim materialom, globina jaška 1,0 m in pripravo betonske posteljice, komplet z prevozi in pomožnimi deli
|  |  | kom | 1 | 0
| 4.5 | izvedba priključkov PVC cevi na obstoječe jaške z vsem tesnilnim materialom in pomožnimi deli
|  |  | kom | 4 | 0
| 4.6 | zasip jarkov z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh po 20 cm
|  |  | m3 | 15 | 0
| 4.7 | nakladanje in odvoz odvečnega izkopanega materiala na trajno deponijo v oddaljenosti do 5 km
|  |  | m3 | 20 | 0
|  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | 0
V. | DRENAŽA
| 5.1 | zakoličba osi plitve drenaže
|  |  | m | 90 | 0
| 5.2 | strojno/ročni linijski (80/20%) izkop zemljine III ktg za plitvo drenažo z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo razdalje do 5 km
|  |  | m3 | 27 | 0
| 5.3 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 35 cm
|  | - drenaža za podpornim zidom kamen/beton | m | 30 | 0
| 5.4 | ročno planiranje izkopanega jarka za drenažo v širini 20 cm za plitvo drenažo
|  |  | m | 90 | 0
| 5.5 | dobava in polaganje trdostenskih drenažnih cevi skupaj s politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 20 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | fi 100 mm | m | 90 | 0
| 5.6 | dobava in polaganje trdostenskih drenažnih cevi fi 160 mm za podpornimi konstrukcijami skupaj s PP POLST politlak folijo in izdelavo betonske mulde širine 30 cm in debeline 8 cm iz C 12/15
|  | - drenaža za podpornim zidom | m | 30 | 0
| 5.7 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 8-32mm, 0,25 m3/m za plitvo drenažo
|  |  | m3 | 23 | 0
| 5.8 | dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza frakcij 16-150 mm, 0,5 m3/m
|  | - drenaža za podpornimi konstrukcijami | m3 | 15 | 0
| 5.9 | izdelava priključkov drenažnih cevi plitve drenaže na vtočne jaške
|  |  | kom | 4 | 0
| 5.10 | izdelava priključkov drenažnih cevi v cesti in za podpornim zidom na vtočne jaške
|  | cesta | kom | 2 | 0
|  | DRENAŽA SKUPAJ |  |  | 0
VI. | TESARSKA DELA
| 6.1 | podpiranje izkopane brežine po izkopu z lesenim opažem skupaj z vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | podporni zid /kamen beton | m2 | 55 | 0
| 6.2 | opaževanje in razopaževanje venca višine 15 cm na vrhu podpornih zidov in prelivnih pragov kamen/beton
|  | linijski opaž višine 15 cm(AB venec) | m | 25 | 0
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  | 0
VII. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
| 7.1 | dobava in vgrajevanje betona C 25/30 za podpornimi zidovi in AB vencem podpornega zidu skupaj z prevozom. Beton odporen na zmrzal
|  | - AB venec nad novim podpornim zidom | m3 | 2 | 0
| 7.2 | dobava in vgrajevanje oz zidanje kamnitega sklopa podpornega zidu iz kamnov prereza od fi 30 do fi 100 cm skupaj z fugiranjem stikov in vsemi pomožnimi deli in prevozi.
|  | za Delavskim domom | m3 | 65 | 0
| 7.3 | dobava in vgrajevanje armaturnih mrež B 500 A v steno podpornega zidu kamen beton in v AB venec nad zidom
|  | R283 | kg | 50 | 0
|  | Q283 | kg | 350 | 0
| 7.4 | dobava in polaganje cestnih betonskih robnikov dim 15/25/100 cm na betonsko podlago deb 10 cm C 15/20 ter zalitjem fug z cementno malto
|  |  | m | 160 | 0
|  | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  | 0
VIII. | ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV
| 8.1 | strojno/ročni izkop (20/80%) v terenu III. Ktg, z odmetom materiala na rob jarka - jarek za zaščito in obnovo TK vodov, el. vodov, ….
|  | zaščita elektro vodov in TK vodov | m3 | 30 | 0
| 8.2 | dobava in polaganje PVC cevi fi 110 mm SN 8 fi 110 mm (vzdolžno prerezana - za vstavitev vodov in cev mehansko zaščititi s 5 cm plastjo betona tipa C8/10) skupaj z pomožnimi deli in prevozi.
|  |  | m | 50 | 0
| 8.3 | Zasip jarka z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal
|  |  | m3 | 15 | 0
| 8.4 | nalaganje in odvoz odvečne zemljine od izkopa na trajno deponijo do 5km
|  |  | m3 | 15 | 0
|  | SKUPAJ ZAŠČITA KOMUNIKACIJSKIH VODOV |  |  | 0
IX. | ZAKLJUČNA DELA
| 9.1 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe
z enokomponentno belo barvo širine 10 cm
|  | - parkirna mesta | m | 90 | 0
| 9.2 | humoziranje brežin z deponiranim humosom ter dobava semen in zatravitev brežin
|  |  | m2 | 200 | 0
| 9.3 | čiščenje gradbene površine po gradbenih delih
|  |  | m | 120 | 0
|  | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0
X. | TUJE STORITVE
Izvedba projektantskega nadzora
10.1
|  |  | ur | 8 | 0
| 10.2 | geomehanski nadzor ob izgradnji
|  |  | ur | 8 | 0
|  | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 0

## rekapitulacija 1C
REKAPITULACIJA
Delavski dom-Žerjav 21
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
II. | SPODNJI USTROJ |  | 0
III. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
IV. | ODVODNJAVANJE |  | 0
V. | DRENAŽA |  | 0
VI. | TESRSKA DELA |  | 0
VII. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA |  | 0
VIII. | ZAŠČITA VODOV |  | 0
IX. | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
X. | TUJE STORITVE |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## SKUPNA REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA - SKLOP 1
SKLOP 1A | Preplastitev Čemerje - Jazbina 15 | 0
SKLOP 1B | Preplastitev Center Jančar | 0
SKLOP 1C | Delavski dom - Žerjav 21 | 0
| SKUPAJ VSA DELA | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ Z DDV SKLOP 1 | 0